## Нагрузка трансформаторов 06.22
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 г.
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
Сводная информация по загрузке трансформаторов 10кВ ООО "Аэропорт Емельяново" за июнь 2022года.
Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2022г (15.06.22), МВА t= +25°C | Максимальная загрузка тр-ров, % | Загрузка ТП за 15.06.2022, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ТП 10/0,4кВ
ТП 36 | 1Т | ТСЛ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.003 | 0.47619 | 0.95238
| 2Т | ТСЛ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.003 | 0.47619
ТП 35 | 1Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 1.143 | 45.72 | 91.44
| 2Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 1.143 | 45.72
ТП 34 | 1Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.69 | 27.6 | 55.2
| 2Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.69 | 27.6
КТП 16 | 1Т | ТМГ | 2013 | 10/0,4 | 0.25 | 0.074 | 29.6 | 59.2
| 2Т | ТМГ | 2013 | 10/0,4 | 0.25 | 0.074 | 29.6
ТП 3 | 1Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.025 | 10 | 20
| 2Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.025 | 10
ТП 2 | 1Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.031 | 12.4 | 25.2
| 2Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.032 | 12.8
ТП 9 | 1Т | ТМ | 1982 | 10/0,4 | 0.63 | 0.1 | 15.873 | 31.746
| 2Т | ТМ | 1982 | 10/0,4 | 0.63 | 0.1 | 15.873
ТП 10 | 1Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 0.63 | 0.22 | 34.9206 | 68.254
| 2Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 0.63 | 0.21 | 33.3333
ТП 11 | 1Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 1 | 0.01 | 1 | 2
| 2Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 1 | 0.01 | 1
КТПН 13 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.05 | 12.5 | 12.5
КТПН 15 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.63 | 0.15 | 23.8095 | 23.8095
ТП 17 | 1Т | ТМ | 2004 | 10/0,4 | 0.63 | 0 | 0 | 0
| 2Т | ТМ | 2004 | 10/0,4 | 0.63 | 0 | 0
КТПН 18 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.032 | 8 | 16.75
| 2Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.035 | 8.75
ТП 19 | 1т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.025 | 10 | 10
ТП 20 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.002 | 0.8 | 0.8
ТП 21 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| 2Т | ТМГ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0
ТП 23 | 1Т | ТМ | 2001 | 10/0,4 | 0.63 | 0.1 | 15.873 | 31.746
| 2Т | ТМ | 2001 | 10/0,4 | 0.63 | 0.1 | 15.873
ТП 24 | 1Т | ТМ | 1998 | 10/0,4 | 0.25 | 0.011 | 4.4 | 4.4
КТПН 26 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0.5
КТПН 27 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.1 | 25 | 25
ТП 28 | 1Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 0.4 | 0.133 | 33.25 | 66.75
| 2Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 0.4 | 0.134 | 33.5
ЦРП | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.085 | 21.25 | 42.5
| 2Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.085 | 21.25
ТП Энергоблок | 1Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 1 | 0.12 | 12 | 23.5
| 2Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 1 | 0.115 | 11.5
ТП 16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.02 | 5 | 8.75
| 2Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.015 | 3.75

## Нагрузка трансформаторов 12.22
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 г.
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
Сводная информация по загрузке трансформаторов 10кВ ООО "Аэропорт Емельяново" за декабрь 2022 года.
Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2022г (15.12.22), МВА t= +25°C | Максимальная загрузка тр-ров, % | Загрузка ТП за 15.06.2022, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ТП 10/0,4кВ
ТП 36 | 1Т | ТСЛ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.003 | 0.47619 | 0.95238
| 2Т | ТСЛ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.003 | 0.47619
ТП 35 | 1Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.23 | 9.2 | 18.4
| 2Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.23 | 9.2
ТП 34 | 1Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.143 | 5.72 | 11.44
| 2Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.143 | 5.72
КТП 16 | 1Т | ТМГ | 2013 | 10/0,4 | 0.25 | 0.04 | 16 | 32
| 2Т | ТМГ | 2013 | 10/0,4 | 0.25 | 0.04 | 16
ТП 3 | 1Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.02 | 8 | 16
| 2Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.02 | 8
ТП 2 | 1Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.035 | 14 | 28
| 2Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.035 | 14
ТП 9 | 1Т | ТМ | 1982 | 10/0,4 | 0.63 | 0.15 | 23.8095 | 47.619
| 2Т | ТМ | 1982 | 10/0,4 | 0.63 | 0.15 | 23.8095
ТП 10 | 1Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 0.63 | 0.197 | 31.2698 | 62.5397
| 2Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 0.63 | 0.197 | 31.2698
ТП 11 | 1Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 1 | 0.01 | 1 | 2
| 2Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 1 | 0.01 | 1
КТПН 13 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.024 | 6 | 6
КТПН 15 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.63 | 0.02 | 3.1746 | 3.1746
ТП 17 | 1Т | ТМ | 2004 | 10/0,4 | 0.63 | 0 | 0 | 0
| 2Т | ТМ | 2004 | 10/0,4 | 0.63 | 0 | 0
КТПН 18 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.03 | 7.5 | 15
| 2Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.03 | 7.5
ТП 19 | 1т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.017 | 6.8 | 6.8
ТП 20 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0037 | 1.48 | 1.48
ТП 21 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| 2Т | ТМГ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0
ТП 23 | 1Т | ТМ | 2001 | 10/0,4 | 0.63 | 0.155 | 24.6032 | 49.2063
| 2Т | ТМ | 2001 | 10/0,4 | 0.63 | 0.155 | 24.6032
ТП 24 | 1Т | ТМ | 1998 | 10/0,4 | 0.25 | 0.022 | 8.8 | 8.8
КТПН 26 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.012 | 3 | 3
КТПН 27 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.004 | 1 | 1
ТП 28 | 1Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 0.4 | 0.078 | 19.5 | 39
| 2Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 0.4 | 0.078 | 19.5
ЦРП | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.085 | 21.25 | 42.5
| 2Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.085 | 21.25
ТП Энергоблок | 1Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 1 | 0.049 | 4.9 | 9.8
| 2Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 1 | 0.049 | 4.9