## 19 г(7)
п. 19 "г" 7 ПП РФ № 24 от 21.01.2004
№п/п | Наименование | Балансовая пренадлежность | Муниципальное образование | Тенические характеристики |  |  |  | Примечания
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощност, МВа | Текущий резерв /дефицит мощности, МВт | Текущий резерв /дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
1 | ПС №121 "Латынцево" | ООО "Аэропорт Емельяново" | д. Латынцево | 35/6 | 1*6,3 | 3.8 | 0.8
1 фактический резерв мощности ПС
2. Резерв мощности ПС с учетом выданных технических условий

## 19 г(8)
п. 19 "г" 8 ПП РФ № 24 от 21.01.2004
№п/п | Наименование | Балансовая пренадлежность | Муниципальное образование | Тенические характеристики |  |  |  | Примечания
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВа | Текущий резерв /дефицит мощности, МВт | Текущий резерв /дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-2 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,25 | 0.1 | 0
2 | ТП-3 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,25 | 0.1 | 0
3 | ТП-9 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,63 | 0.1 | 0
4 | ТП-10 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,63 | 0.2 | -0.3
5 | ТП-11 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*1 | 0.2 | 0
6 | КТП-13 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 1*0,4 | 0.1 | 0
7 | КТП-15 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 1*0,4 | 0.25 | 0
8 | ТП-16 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,250 | 0.05 | 0
9 | ТП-17 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,63 | 0.4 | 0
10 | КТП-18 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,63 | 0.1 | 0
11 | КТП-19 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 1*0,25 | 0.05 | 0
12 | ТП-20 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 1*0,4 | 0.25 | 0
13 | ТП-21 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,63 | 0.4 | 0
14 | ТП-23 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,63 | 0.05 | 0
15 | КТП-24 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 1*0,25 | 0.05 | 0
16 | КТП-26 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 1*0,4 | 0 | 0
17 | КТП-27 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 1*0,4 | 0 | 0
18 | ТП-28 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,4 | 0 | 0
19 | ТП-34 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*2,5 | 0 | 0
20 | ТП-35 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*2,5 | 0 | 0
21 | ТП-36 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,630 | 0 | 0
22 | ЦРП | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,4 | 0.05 | 0
23 | Энергоблок | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*1 | 0.6 | 0
24 | ТП-45-3-18 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,25 | 0 | 0
25 | ТП-45-3-12 | ООО "Аэропорт Емельяново" | Красноярский край | 10/0,4 | 2*0,63 | 0 | 0
1 фактический резерв мощности ПС
2. Резерв мощности ПС с учетом выданных технических условий