## январь
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
эн блок | Т-1 | 25.01.2023 09-50 | 25.01.2023 10-20 | подлив масла | с отключением | без обесточения
эн блок | Т-1 | 25.01.2023 10-21 | 25.01.2023 10-56 | подлив масла | с отключением | без обесточения
ТП26 | Т-1 | 25.01.2023 14-00 | 25.01.2023 15-00 | подлив масла | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.15 | 26.01.2023 09-55 | 27.01.2023 16-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.20 | 26.01.2023 11-15 | 31.01.2023 24-00 | демонтаж МВ для замены на ВВ | с отключением | без обесточения

## февраль
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ЦРП | РУ 10кВ яч.20 | 01.02.2023 00-00 | 08.02.2023 15-10 | демонтаж МВ для замены на ВВ | с отключением | без обесточения
ТП45-10-12 | РУ 10кВ | 01.02.2023 10-35 | 01.02.2023 15-50 | монтаж концевой муфты | с отключением | без обесточения
ТП 2 | РУ 10кВ яч.21 | 02.02.2023 10-00 | 03.02.2023 16-00 | ТО эл оборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | КЛ 10кВ | 02.02.2023 13-00 | 02.02.2023 16-55 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.23 | 06.02.2023 10-00 | 07.02.2023 15-50 | ТО эл оборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.24 | 08.02.2023 10-30 | 09.02.2023 16-20 | ТО эл оборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.27 | 13.02.2023 10-10 | 14.02.2023 16-10 | ТО эл оборудования | с отключением | без обесточения
ТП 11 | Т-1 | 14.02.2023 12-45 | 14.02.2023 14-40 | долив масла | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.19 | 15.02.2023 10-40 | 16.02.2023 18-35 | ТО эл оборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.29 | 21.02.2023 10-20 | 22.02.2023 15-00 | ТО эл оборудования | с отключением | без обесточения
ТП 15 | КЛ 10кВ | 21.02.2023 13-10 | 21.02.2023 16-00 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.26 | 27.02.2023 10-20 | 28.02.2023 24-00 | ТО эл оборудования | с отключением | без обесточения

## март
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ЦРП | РУ 10кВ яч.26 | 27.02.2023 10-20 | 01.03.2023 12-55 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ТП 12 | яч. 10 КЛ 10кВ | 01.03.2023 10-30 | 01.03.2023 16-30 | в/в испытнания, монтаж концевой муфты | с отключением | без обесточения
ЦРП | Т-1 | 02.03.2023 10-10 | 02.03.2023 12-00 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | Т-2 | 03.03.2023 10-15 | 03.03.2023 12-00 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ 10кВ яч.30 | 13.03.2023 11-00 | 13.03.2023 15-20 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ТП 2 | Т-1, Т-2 | 15.03.2023 10-45 | 13.03.2023 11-55 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ-10кВ яч.25 | 16.03.2023 11-10 | 16.03.2023 11-30 | доливка масла | с отключением | без обесточения
ТП 6 | РУ-10кВ яч.5 | 24.03.2023 10-40 | 24.03.2023 11-30 | в/в испытнания | с отключением | без обесточения
ПС 140 | РУ-10кВ яч.53 | 23.03.2024 14-20 | 23.03.2023 18-40 | монтаж соединительной муфты | с отключением | без обесточения
ТП 35 | Т-1, Т-2 | 28.03.2023 10-00 | 28.03.2023 11-18 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ТП 16 | Т-1, Т-2 | 29.03.2023 13-00 | 29.03.2023 16-00 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения

## апрель
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков.
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ЦРП | РУ 10кВ яч.24 | 04.04.2023 12-30 | 04.04.2023 13-10 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП-23 | Т-1, Т-2 | 10.04.2023 13-00 | 10.04.2023 15-00 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ТП энергоблок | СВ-0,4кВ | 11.04.2023 09-45 | 11.04.2023 12-00 | установка привода | с отключением | без обесточения
ТП-19 | РУ 10/0,4кВ | 19.04.2023 13-30 | 19.04.2023 14-50 | ТО эл.оборудования | с отключением | без обесточения

## май
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ТП Энергоблок | Т-1, Т-2 | 02.05.2023 10-00 | 02.05.2023 15-00 | ТО | с отключением | без обесточения
Здание СГМ | эл. щитовая | 04.05.2023 09-40 | 04.05.2023 12-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП Энергоблок | РУ-0,4кВ яч.№10 | 04.05.2023 13-00 | 04.05.2023 16-00 | Замена привода рубильника | с отключением | без обесточения
Ангар стр.11 | Освещение | 05.05.2023 09-30 | 05.05.2023 11-30 | замена ламп освещения | с отключением | без обесточения
здание РММ | Освещение | 05.05.2023 13-40 | 05.05.2023 15-00 | замена ламп освещения | с отключением | без обесточения
ТП-27 | РУ-10/0,4кВ | 10.05.2023 10-00 | 10.05.2023 12-00 | ТО | с отключением | без обесточения
Здание фильтромойки | эл. щитовая | 10.05.2023 14-00 | 10.05.2023 15-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП-13 | РУ-10/0,4кВ | 11.05.2023 14-20 | 11.05.2023 15-10 | ТО | с отключением | без обесточения
Здание штаба | эл. щитовая | 15.05.2023 13-00 | 15.05.2023 15-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП 45-10-12 | Т-1, Т-2 | 18.05.2023 10-00 | 18.05.2023 12-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП 45-3-18 | Т-1, Т-2 | 18.05.2023 13-00 | 18.05.2023 15-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП-11 | Т-1, Т-2 | 29.05.2023 10-10 | 29.05.2023 13-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ЦРП | РУ-10кВ яч.№17 | 29.05.2023 14-45 | 29.05.2023 15-00 | доливка масла | с отключением | без обесточения

## июнь 2023
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
здание РММ | эл. щитовая | 01.06.2023 10-20 | 01.06.2023 15-35 | ТР | с отключением | с обесточением
ТП-36 | РУ10/0,4кВ | 02.06.2023 10-30 | 02.06.2023 14-55 | ТО | с отключением | без обесточения
КЛ-10кВ ТП-2 яч.7 | КЛ-10кВ | 05.06.2023 10-40 | 05.06.2023 13-30 | монтаж соеденительной муфты | с отключением | без обесточения
ЦРП, ЗРУ-10кВ | яч.№1 | 05.06.2023 10-00 | 14.06.2023 12-00 | демонтаж электрооборудования | с отключением | без обесточения
ТП-2 яч.7 | КЛ-10кВ | 05.06.2023 14-00 | 05.06.2023 15-45 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП-6 яч.7 | КЛ-10кВ | 07.06.2023 10-40 | 07.06.2023 15-00 | монтаж концевой муфты | с отключением | без обесточения
ТП-9 | Т-1, 1сек РУ10/0,4кВ | 14.6.2023 13-15 | 14.06.2023 14-40 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП-9, ТП-23 | прилегающая территория | 14.06.2023 13-20 | 14.06.2023 15-45 | скашивание травы | без отключения | без обесточения
ТП-9 | Т-2, 2 сек РУ10/0,4кВ | 15.06.2023 10-00 | 15.06.2023 12-05 | ТО | с отключением | без обесточения
ЦРП, ЗРУ-10кВ | яч.№3 | 15.06.2023 10-00 | 23.06.2023 12-05 | демонтаж электрооборудования | с отключением | без обесточения
КТП-24 | прилегающая территория | 20.06.2023 10-10 | 20.06.2023 11-10 | скашивание травы | с отключением | без обесточения
КТП-24 | РУ10/0,4кВ | 20.06.2023 10-10 | 20.06.2023 11-10 | ТО | с отключением | с обесточением
ЦРП, ЗРУ-10кВ | яч.№30 | 21.06.2023 09-40 | 30.06.2023 13-00 | демонтаж электрооборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП, ЗРУ-10кВ | яч.№30 | 22.06.2023 09-50 | 23.06.2023 12-40 | монтаж эл.оборудования | с отключением | без обесточения
ПС-140 | яч.№39 | 26.06.2023 10-30 | 26.06.2023 16-05 | монтаж соеденительной муфты | с отключением | без обесточения
ТП-18 | 2Т | 27.06.2023 10-30 | 27.06.2023 12-00 | ТО | с отключением | с обесточением
ТП-2 | контур заземления | 27.06.2023 09-30 | 27.06.2023 11-45 | измерение сопротивления контура заземления | без отключения | без обесточения
ТП-18 | 1Т | 28.06.2023 12-55 | 28.06.2023 13-55 | ТО | с отключением | с обесточением
ЦРП, ЗРУ-10кВ | яч.№22 | 28.06.2023 11-35 | 28.06.2023 12-10 | В/В испытания | с отключением | с обесточением
ТП-9 | контур заземления | 28.06.2023 14-45 | 28.06.2023 15-05 | измерение сопротивления контура заземления | без отключения | без обесточения
ЦРП, ЗРУ-10кВ | яч.№30 | 29.06.2023 16-15 | 29.06.2023 17-00 | В/В испытания | с отключением | без обесточения

## июль 2023
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ТП-33 | 1 секция 10кВ Т1 | 03.07.2023 13-40 | 03.07.2023 15-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП-33 | 2 секция 10кВ Т2 | 04.07.2023 10-50 | 04.07.2023 12-00 | ТО | с отключением | без обесточения
ЦРП | ЗРУ-10кВ яч.№17 | 04.07.2023 13-55 | 17.07.2023 17-00 | ретрофит | с отключением | без обесточения
КЛ-10кВ | ТП-9 яч.№1-ТП-10 яч.№3 | 05.07.2023 18-50 | 05.07.2023 19-05 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ЦРП | ЗРУ-10кВ яч.№17 | 13.07.2023 13-00 | 13.07.2023 17-00 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
Здание столовой | Электрощитовая | 25.07.2023 13-00 | 25.07.2023 15-30 | ТО | с отключением | без обесточения
ЦРП | ЗРУ-10кВ яч.№8 | 26.07.2023 10-15 | 16.08.2023 15-50 | ретрофит | с отключением | без обесточения

## август 2023
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ЦРП ЗРУ-10кВ | яч.№8 | 01.08.2023 10-00 | 08.08.2023 10-54 | ретрофит | с отключением | без обесточения
ПС-140 | ф.140-6 | 02.08.2023 10-27 | 02.08.2023 13-00 | монтаж соединительной муфты | с отключением | без обесточения
ПС-140 | ф.140-6 | 02.08.2023 14-30 | 02.08.2023 15-42 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ЦРП ЗРУ-10кВ | яч.№8 | 07.08.2023 11-30 | 07.08.2023 15-50 | монтаж цепей управления | с отключением | без обесточения
ТП-26 | РУ10/0,4кВ | 10.08.2023 10-05 | 10.08.2023 11-00 | ТО | с отключением | с обесточением
ТП-21 | РУ10/0,4кВ | 14.08.202309-45 | 14.08.2023 11-50 | ТО | с отключением | с обесточением
ТП-10 | РУ10/0,4кВ | 17.08.2023 10-20 | 17.08.2023 13-56 | ТО | с отключением | с обесточением
ЦРП ЗРУ-10кВ | яч.№14 | 21.08.2023 10-15 | 23.08.2023 16-15 | демонтаж МВ | с отключением | без обесточения
ЦРП ЗРУ-10кВ | яч.№14 | 28.08.2023 10-10 | 28.08.2023 16-15 | монтаж ВВ | с отключением | без обесточения
ТП-35 | РУ10/0,4кВ | 29.08.2023 10-00 | 29.08.2023 15-20 | ТО | с отключением | с обесточением

## Июнь (hidden)
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке

## Июль (hidden)
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке

## Август (hidden)
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке

## сентябрь 2023
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ЦРП ЗРУ-10кВ | яч.№30 | 2023-09-01 | 09.19.23 15:15 | поиск места повреждения КЛ 10 кВ, монтаж соединительной муфты | с отключением | без обесточения
ТП 45-3-18 | КЛ 10кВ | 2023-09-07 18:40 | 2023-09-07 18:30 | поиск места повреждения КЛ 10 кВ, монтаж соединительной муфты | с отключением | без обесточения
ЦРП | ИБП | 14.09.23. 15:30 | 14.09.23. 16:10 | ТО-6 | с отключением | без обесточения
ТП16 | Т-1 | 21.09.23. 13:07 | 21.09.23. 14:20 | ТО тр-ра | с отключением | без обесточения
ТП16 | Т-2 | 21.09.23. 14:35 | 21.09.23. 15:30 | ТО тр-ра | с отключением | без обесточения
ТП16 | 1сек.ш. | 25.09.23. 11:05 | 25.09.23. 11:30 | ТО | с отключением | без обесточения
ТП16 | 2сек.ш. | 25.09.23. 14:30 | 25.09.23. 15:05 | ТО | с отключением | без обесточения

## октябрь 2023
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ЦРП | Т-1 | 2023-10-03 10:00 | 2023-10-03 13:35 | ТО | с отключением | без обесточения
ЦРП | Т-2 | 2023-10-03 14:00 | 2023-10-11 14:00 | ТО | с отключением | без обесточения
ЦРП | яч№19 | 2023-10-04 12:40 | 14.09.23. 16:10 | демонтаж - монтаж электрооборудования; В/В испытания | с отключением | без обесточения
К,Л 10кВ | ТП2 яч№13-ТП4 яч№6 | 2023-10-04 13:00 | 2023-10-04 14:50 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП 2 | Т-1 | 10.10.23. 10:20 | 10:10.23 10:50 | ТО тр-ра | с отключением | без обесточения
ТП 2 | Т-2 | 10.10.23. 10:55 | 10.10.23. 11:30 | ТО тр-ра | с отключением | без обесточения
КТП 4 | КТП 4 | 10.10.23. 13:20 | 10.10.23. 15:55 | технического ремонта | с отключением | без обесточения
ЦРП | яч№2 | 11.10.23. 09:55 | 2023-10-16 12:50 | демонтаж - монтаж электрооборудования; В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП 3 | Т-1 | 13.10.23. 13:05 | 13.10.23. 13:50 | ТО тр-ра | с отключением | без обесточения
ТП 3 | ТП 3 | 13.10.23. 13:55 | 13.10.23. 14:30 | ТО тр-ра | с отключением | без обесточения
ТП 23 | ТП 23 | 16.10.23. 10:20 | 2023-10-16 14:50 | технического обслуживание электрооборудования | с отключением | без обесточения
ТП 7 | ТП 7 | 2023-10-17 10:05 | 2023-10-17 14:30 | технического обслуживание электрооборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | яч№16 | 18.10.23. 10:10 | 24.10.23. 16:23 | демонтаж - монтаж электрооборудования; В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП 8 | ТП 8 | 2023-10-24 10:30 | 2023-10-24 14:46 | технического обслуживание электрооборудования | с отключением | без обесточения
ЦРП | яч№15 | 25.10.23. 13:30 | 31.10.23. 00:00 | демонтаж - монтаж электрооборудования; В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП 2-16 | ТП 2-16 | 2023-10-31 10:30 | 2023-10-31 16:00 | технического обслуживание электрооборудования | с отключением | без обесточения

## Октябрь (hidden)
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке

## ноябрь 2023
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ЦРП | яч№15 | 01.11.23. 00:00 | 2023-11-02 10:00 | демонтаж - монтаж электрооборудования; В/В испытания | с отключением | без обесточения
ЦРП | яч№9 | 07.11.23. 09:45 | 2023-11-12 19:00 | демонтаж - монтаж электрооборудования; В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП15 | ТП15 | 10.11.23. 13:55 | 10.11.23. 15:00 | ТО- электрооборудования | с отключением | с обесточения
ТП13 | ТП13 | 13.11.23. 12:55 | 13.11.23. 14:25 | ТО- электрооборудования | с отключением | с обесточения
ТП1 | ТП1 | 14.11.23. 10:00 | 14.11.23. 15:45 | ТО- электрооборудования | с отключением | без обесточения
ЭН БЛОК | Т-1,Т-2 | 15.11.23. 10:25 | 15.11.23. 11:55 | ТО- электрооборудования | с отключением | без обесточения
КЛ10кВ | ТП3 яч№4 - ТП7 яч№4 | 15.11.23. 13:45 | 15.11.23. 14:40 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
КЛ10кВ | ТП3 яч№7 - ТП7 яч№6 | 15.11.23. 15:45 | 15.11.23. 15:35 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ЦРП | яч№5 | 15.11.23. 10:40 | 2023-11-28 10:10 | демонтаж - монтаж электрооборудования; В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП27 | ТП27 | 20.11.23. 12:45 | 20.11.23. 14:55 | ТО- электрооборудования | с отключением | с обесточения
КЛ10кВ | ЦРП яч№19 - ТП9 яч№3 | 20.11.23. 15:10 | 20.11.23. 16:00 | В/В испытания | с отключением | без обесточения
ТП22 | ТП22 | 21.11.23. 10:10 | 21.11.23. 15:20 | ТО- электрооборудования | с отключением | без обесточения
ТП25 | Т-1,Т-2 | 22.11.23. 10:20 | 22.11.23. 16:30 | ТО- электрооборудования | с отключением | без обесточения
КЛ10кВ | ТП6 яч№3 - ТП3 яч№10 | 25.11.23. 11:50 | 30.11.23. 15:30 | ремонт соединительной муфты | с отключением | без обесточения
ТП34 | Т-2 | 28.11.23. 10:30 | 28.11.23. 14:35 | ТО- электрооборудования | с отключением | без обесточения
ТП28 | Т-1,Т-2 | 30.11.23. 11:50 | 22.11.23. 16:30 | ТО- электрооборудования | с отключением | без обесточения

## декабрь 2023
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке
ТП 15 | трансформатор 10/0.4 | 04.12.23. 13:00 | 2023-12-04 13:50 | поддливка масла | с отключением | с отключением
ТП 36 | Т-1 | 15.12.23. 13:40 | 15.12.23. 14:50 | ТО- электрооборудования | с отключением | без обесточения
ТП 36 | Т-2 | 15.12.23. 14:55 | 15.12.23. 15:50 | ТО- электрооборудования | с отключением | с обесточения
Термина№3 | электро щитовая | 20.12.23. 10:00 | 20.12.23. 12:00 | ТО- электрооборудования | с отключением | с обесточения
ТП24 | трансформатор 10/0.4 | 26.12.23. 10:00 | 26.12.23. 12:40 | ТО- электрооборудования | с отключением | с отключением

## декабрь (hidden)
п. 19 "г (9)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
ООО "Аэропорт Емельяново"
Объект | Оборудование | Дата, время вывода в ремонт | Дата, время ввода в работу | Содержание работы | Состояние оборудования по заявке | Состояние потребителей по заявке